郑州大学综合设计研究院有限公司变更通知单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | | | | | | | | 编 号 | |  |
| 工程名称 | | 方城县中医院综合楼项目 | | | | | | | | 第 1 页 | | 共 1页 |
| 主 送 | | 建设单位 | | | | 抄 送 | | 施工单位 | | | | |
| **变更内容；**   1. ）建筑面积变更为：17217.22平方米。 2. 首层层高调整4.2米。 3. 地下一层中心吸引房间变更为戊类储藏室。 4. 电梯宽度调整为2.6米\*3.0米（净尺寸）。 5. 卫生间吊顶、走廊及大堂吊顶变更为铝扣板（厚度8mm），照明灯具采用LED平板灯。 6. 窗变更为断桥铝双层中空钢化玻璃。 7. 内部空间墙体贴面，公共部分及卫生间采用300mm\*600mm墙砖，贴面高度为吊顶以下。病房内部贴面高度为1.2米。 8. 护士站、ICU及二层供应区轻质隔墙变更为厚度200mm的加气混凝土砌块。 | | | | | | | | | | | | |
| 注册师 | 彭飞 | | 会 签 | | | | | | | |  | |
| 审 查 | 彭飞 | | 建筑 |  | 结构 | |  | | 给排水 | |  | |
| 校 核 | 王玉金 | | 暖通 |  | 电气 | |  | | 经济 | |  | |
| 修改者 | 白哲 | | 变更原因：设计自查 | | | | | | | | | |