供电工程设计总说明

- 设计依据及采用规范

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.1:1000地形图；

3.《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；

4.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

5.《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-1983）；

6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；

7.《方城县清河镇十里铺郭庄高铁安置区平面规划图》；

8.建设单位提供的相关规划及其它资料；

9.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

其它相关专业设计规范。

- 电缆设计

1.本次设计综合考虑道路周边用地性质、负荷容量及分布等因素确定电力管线的走向及路径。具体设计详见图纸。

- 其他

1、本说明与设计图纸具有同等效力，二者若有矛盾时，甲方及施工、监理单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

2、施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系会商解决方法。

3、本次设计的现状资料及原始数据均有甲方提供。

4、本设计图纸高程为1985国家高程基准，坐标系为西安80坐标系。

5、未尽事宜，严格按照国家现行的工程建设标准强制性条文、施工及验收规范和技术标准执行。