编 制 说 明

工程概述：方城县古庄店移民小学餐厅续建工程，本工程位于方城县古庄店移民小学院内，建筑面积：436.23㎡，框架结构，长35.64米，宽12.24米，地上一层。

- 本清单是依据图纸、图纸会审和标准图集计算工程量、套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制而成。

- 材料价格《南阳工程造价信息》2019年第四期8月发布价执行，无发布价的执行市场价.

三、社会保障费、住房公积金、意外伤害保险均已按照规定计取；税金营改增执行建办标（2019 ）193号文；扬尘污染防治费按豫建标（2016 ）47号文执行；规费已按照规定计取；夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费未计取，人工费调整执行河南省定额站发布的第5期价格指数（2019年1-6月）系数。

四、本工程需要说明以下问题：

- 混凝土按商混泵送考虑。

- 经与校方沟通，外墙保温改为30mm厚。

- 经与校方沟通，洗碗池为单面洗碗池。

- 经与校方沟通，食物提升梯暂按20000元/座计入造价。

- 经与校方沟通，风帽拆除及堵洞暂按800元/项计入造价。

- 垃圾外运暂按1000元/项计入造价。

- 室外钢梯顶部采光板下，龙骨暂按600mm*600mmU型轻钢龙骨考虑。

- 室外钢梯周围采光板下，龙骨暂按型钢龙骨 中距1500mm以内考虑。

- 室外钢梯周围采光板铺设，从楼梯栏杆扶手开始往上封闭；楼梯栏杆扶手以下范围考虑为通风作用，不封闭

- LED灯、紫外线杀菌灯未说明安装高度暂按距地3m计算。

- 应急照明配电箱1ALE1未说明安装尺寸暂按600*500*300计算。

- 电扇未说明安装高度暂按距地2.6m计算。

- 工程总造价：855421.31元

- 土建：788679.39元

- 安装： 66741.92元