## 扉-1 工程量清单扉页
| Unnamed: 0 | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 工 程 量 清 单 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 招 标 人： | NaN | NaN | NaN | 造价咨询人： | NaN | NaN |
| NaN | NaN | （单位盖章） | NaN | NaN | (单位资质专用章) | NaN |
| 法定代表人 \n\n或其授权人： | NaN | NaN | NaN | 法定代表人 \n\n 或其授权人： | NaN | NaN |
| NaN | NaN | (签字或盖章) | NaN | NaN | (签字或盖章) | NaN |
| 编 制 人： | NaN | NaN | NaN | 复 核 人： | NaN | NaN |
| NaN | NaN | (造价人员签字盖专用章) | NaN | NaN | (造价工程师签字盖专用章) | NaN |
| 编 制 时 间： | NaN | 年 月 日 | NaN | 复 核 时 间： | 年 月 日 | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 扉-1 |

## 表-01 总说明
| 总 说 明 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | 表-01 |

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
| 总价措施项目清单与计价表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | NaN | 费率\n(%) | 金 额(元) | 调整费\n率(%) | 调整后\n金额(元) | NaN | 备 注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 编制人（造价人员）： | NaN | NaN | NaN | 复核人（造价工程师）： | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。\n 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表-11 | NaN |

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
| 其他项目清单与计价汇总表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | NaN | 结算金额(元) | NaN | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 | NaN | NaN | NaN | NaN | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | NaN | NaN | NaN | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | NaN | NaN | NaN | NaN | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | NaN | NaN | NaN | NaN | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | NaN | NaN | NaN | NaN | 明细详见表-12-5 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12 | NaN |

## 表-12-1 暂列金额明细表
| 暂列金额明细表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | NaN | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 | NaN |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | — | NaN |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12—1 |

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN | NaN | NaN |
| 序 号 | 材料(工程设备)\n名称、规格、型号 | 计量\n单位 | 数 量 | NaN | 暂 估(元) | NaN | NaN | 确 认(元) | NaN | NaN | 差 额±(元) | NaN | 备 注 |
| NaN | NaN | NaN | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | NaN | 合 价 | 单 价 | 合 价 | NaN | 单 价 | 合 价 | NaN |
| 1 | 应急照明双电源箱1ALE1 | 台 | 1 | NaN | 800 | NaN | 800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 层照明配电箱1AL1 | 台 | 1 | NaN | 1000 | NaN | 1000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12—2 | NaN | NaN | NaN |

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
| 专业工程暂估价及结算价表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额\n（元） | NaN | 结算金额\n(元) | 差额±(元) | NaN | 备 注 |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12—3 | NaN |

## 表-12-4 计日工表
| 计 日 工 表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN | NaN |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | NaN | 实际数量 | 综合单价\n(元) | NaN | 合 价(元) | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 人工小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 二 | 材料 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 材料小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 三 | 施工机械 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 施工机械小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 四、企业管理费和利润 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 总 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12—4 | NaN | NaN |

## 表-12-5 总承包服务费计价表
| 总承包服务费计价表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN | NaN |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | NaN | 服务内容 | 计算基础 | NaN | 费率(%) | 金 额(元) |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | 合 计 | - | NaN | - | NaN | NaN | - | NaN |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—12—5 | NaN | NaN |

## 表-13 规费、税金项目计价表
| 规费、税金项目计价表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | NaN | 计算基数 | 计算费率\n(%) | NaN | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1.2 | 工程排污费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1.3 | 其他 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 编制人（造价人员）： | NaN | NaN | 复核人（造价工程师）： | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—13 | NaN |

## 表-14 主要材料价格表
| 主要材料价格表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | NaN | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 2 页 | NaN |
| 序号 | 材料编码 | NaN | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | NaN | 合 价 |
| 1 | 28031431@9 | NaN | WDZ-BYJ-2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 1908.6872 | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 28030301@17 | NaN | NH-RVS-2\*2.5 | 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | m | 323.3736 | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 25000001@11 | NaN | 消防应急照明灯具 | 墙壁式 | 套 | 21.21 | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 17030103@8 | NaN | SC15 | 公称直径DN≤15 | m | 293.035 | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 补充主材006@4 | NaN | 层照明配电箱1AL1 | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 28031431@10 | NaN | WDZ-BYJ-4 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 284.053 | NaN | NaN | NaN |
| 7 | 28110000@10 | NaN | WDZ-YJY-4\*16 | 截面≤16mm2 | m | 12.650755 | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 补充主材007@1 | NaN | 应急照明双电源箱1ALE1 | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 29060143@1 | NaN | PC16 | NaN | m | 563.5702 | NaN | NaN | NaN |
| 10 | 25000001@3 | NaN | 应急疏散指示标识灯(中型),常亮 | 墙壁式 | 套 | 6.06 | NaN | NaN | NaN |
| 11 | 01130301-1@1 | NaN | 40\*4镀锌扁钢 | 综合 | kg | 83.52 | NaN | NaN | NaN |
| 12 | 28031431@3 | NaN | WDZ-BYJ-6 | 铜芯 导线截面≤6mm2 | m | 80.514 | NaN | NaN | NaN |
| 13 | 01090517@1 | NaN | 镀锌圆钢 | φ10 | m | 116.6655 | NaN | NaN | NaN |
| 14 | 17030103@15 | NaN | SC32 | 公称直径DN≤32 | m | 21.012 | NaN | NaN | NaN |
| 15 | 17070323-1@1 | NaN | 无缝钢管D219\*6 | D219\*6 | m | 0.848 | NaN | NaN | NaN |
| 16 | 25000001@2 | NaN | 安全出口标志灯(中型),常亮 | 墙壁式 | 套 | 2.02 | NaN | NaN | NaN |
| 17 | 17030103@13 | NaN | SC50 | 公称直径DN≤50 | m | 9.6717 | NaN | NaN | NaN |
| 18 | 29060143@2 | NaN | PC20 | 外径20mm | m | 86.284 | NaN | NaN | NaN |
| 19 | 29110207 | NaN | 接线盒 | NaN | 个 | 81.6 | NaN | NaN | NaN |
| 20 | 补充主材008@3 | NaN | MEB | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN |
| 21 | 03070151@1 | NaN | 水嘴DN20 | 公称直径20mm | 个 | 10.1 | NaN | NaN | NaN |
| 22 | 17250257@6 | NaN | PP-R管DN40 | 公称外径50mm以内 | m | 4.32816 | NaN | NaN | NaN |
| 23 | 29110207@3 | NaN | 接线盒 | NaN | 个 | 33.66 | NaN | NaN | NaN |
| 24 | 26410171@4 | NaN | 安全型消毒柜插座 | NaN | 套 | 3.06 | NaN | NaN | NaN |
| 25 | 29110207 | NaN | 接线盒 | 开关(插座)盒 | 个 | 16.32 | NaN | NaN | NaN |
| 26 | 28290201@3 | NaN | SYWV22-75-7 | ≤φ9 | m | 9.4839 | NaN | NaN | NaN |
| 27 | 18090162@6 | NaN | 室内塑料给水管热熔管件DN40 | 公称外径50mm以内 | 个 | 3.16092 | NaN | NaN | NaN |
| 28 | 29110207@1 | NaN | 开关插座底盒 | 开关(插座)盒 | 个 | 10.2 | NaN | NaN | NaN |
| 29 | 17250257@9 | NaN | PP-R管DN32 | 公称外径40mm以内 | m | 0.87376 | NaN | NaN | NaN |
| 30 | 17250257@11 | NaN | PP-R管DN20 | 公称外径25mm以内 | m | 1.33096 | NaN | NaN | NaN |
| 31 | 18090162@8 | NaN | 室内塑料给水管热熔管件DN32 | 公称外径40mm以内 | 个 | 0.76282 | NaN | NaN | NaN |
| 主要材料价格表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称： | NaN | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 2 页 共 2 页 | NaN |
| 序号 | 材料编码 | NaN | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | NaN | 合 价 |
| 32 | 18090162@10 | NaN | 室内塑料给水管热熔管件DN20 | 公称外径25mm以内 | 个 | 1.60475 | NaN | NaN | NaN |

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
| 总价项目进度款支付分解表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 单位：元 | NaN |
| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | NaN | 首次\n支付 | 二次\n支付 | 三次\n支付 | 四次\n支付 | NaN | 五次\n支付 |
| 1 | 安全文明施工费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 其他措施费（费率类） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.2 | 二次搬运费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 其他（费率类） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 编制人（造价人员）： | NaN | NaN | 复核人（造价工程师）： | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。\n 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。\n 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—16 | NaN |

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
| 发包人提供材料和工程设备一览表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 材料(工程设备)\n名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | NaN | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表-20 | NaN |

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数\n(%) | NaN | 基准单价\n（元） | 投标单价\n（元） | 发承包人\n确认单价\n(元) | NaN | 备 注 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\n 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表-21 | NaN |

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | NaN | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | NaN | 备 注 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | 定值权重A | NaN | NaN | — | — | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | 1 | NaN | — | — | NaN | NaN |
| 注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。\n 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。\n 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表-22 | NaN |

## 表-23 单位工程主材表
| 单位工程主材表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | NaN | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 2 页 | NaN |
| 序号 | 名称及规格 | NaN | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 | NaN | 产地 |
| 1 | WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | NaN | m | 1908.6872 |  |  |  | NaN |  |
| 2 | 吊扇 | NaN | 台 | 33 |  |  |  | NaN |  |
| 3 | LED灯 吊管式 单管 | NaN | 套 | 48.48 |  |  |  | NaN |  |
| 4 | 消防应急照明灯具 墙壁式 | NaN | 套 | 21.21 |  |  |  | NaN |  |
| 5 | NH-RVS-2\*2.5 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | NaN | m | 323.3736 |  |  |  | NaN |  |
| 6 | SC15 公称直径DN≤15 | NaN | m | 293.035 |  |  |  | NaN |  |
| 7 | 层照明配电箱1AL1 | NaN | 台 | 1 |  |  |  | NaN |  |
| 8 | 应急照明双电源箱1ALE1 | NaN | 台 | 1 |  |  |  | NaN |  |
| 9 | WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2 | NaN | m | 284.053 |  |  |  | NaN |  |
| 10 | PC16 | NaN | m | 563.5702 |  |  |  | NaN |  |
| 11 | WDZ-YJY-4\*16 截面≤16mm2 | NaN | m | 12.650755 |  |  |  | NaN |  |
| 12 | 灯具吊杆 φ15 | NaN | 根 | 104.04 |  |  |  | NaN |  |
| 13 | 电视分配器 半周长>700 | NaN | 个 | 1 |  |  |  | NaN |  |
| 14 | 应急疏散指示标识灯(中型),常亮 墙壁式 | NaN | 套 | 6.06 |  |  |  | NaN |  |
| 15 | PC25 外径25mm | NaN | m | 207.1134 |  |  |  | NaN |  |
| 16 | 镀锌圆钢 φ10 | NaN | m | 116.6655 |  |  |  | NaN |  |
| 17 | 40\*4镀锌扁钢 综合 | NaN | kg | 83.52 |  |  |  | NaN |  |
| 18 | WDZ-BYJ-6 铜芯 导线截面≤6mm2 | NaN | m | 80.514 |  |  |  | NaN |  |
| 19 | PP-R管DN200 公称外径160mm以内 | NaN | m | 2.54 |  |  |  | NaN |  |
| 20 | SYWV-75-7 ≤φ9 | NaN | m | 179.0831 |  |  |  | NaN |  |
| 21 | SC32 公称直径DN≤32 | NaN | m | 21.012 |  |  |  | NaN |  |
| 22 | 紫外线杀菌灯 吊管式 单管 | NaN | 套 | 3.03 |  |  |  | NaN |  |
| 23 | 无缝钢管D219\*6 D219\*6 | NaN | m | 0.848 |  |  |  | NaN |  |
| 24 | 安全出口标志灯(中型),常亮 墙壁式 | NaN | 套 | 2.02 |  |  |  | NaN |  |
| 25 | SC50 公称直径DN≤50 | NaN | m | 9.6717 |  |  |  | NaN |  |
| 26 | PC20 外径20mm | NaN | m | 86.284 |  |  |  | NaN |  |
| 27 | 接线盒 | NaN | 个 | 81.6 |  |  |  | NaN |  |
| 28 | MEB | NaN | 台 | 1 |  |  |  | NaN |  |
| 29 | 灭火器MF/ABC4 | NaN | 个 | 1 |  |  |  | NaN |  |
| 30 | 电视插座 暗装 | NaN | 个 | 10.1 |  |  |  | NaN |  |
| 31 | PVC-U排水塑料管De110 公称外径110mm以内 | NaN | m | 4.7975 |  |  |  | NaN |  |
| 单位工程主材表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称： | NaN | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 2 页 共 2 页 | NaN |
| 序号 | 名称及规格 | NaN | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 | NaN | 产地 |
| 32 | PVC-U排水塑料管De75 公称外径75mm以内 | NaN | m | 7.448 |  |  |  | NaN |  |
| 33 | 安全型五孔插座 | NaN | 套 | 10.2 |  |  |  | NaN |  |
| 34 | 自动排气阀DN20 公称直径20mm以内 | NaN | 个 | 2 |  |  |  | NaN |  |
| 35 | 水嘴DN20 公称直径20mm | NaN | 个 | 10.1 |  |  |  | NaN |  |
| 36 | 截止阀DN40 公称直径40mm以内 | NaN | 个 | 1.01 |  |  |  | NaN |  |
| 37 | 截止阀DN20 公称直径20mm以内 | NaN | 个 | 3.03 |  |  |  | NaN |  |
| 38 | 室内塑料排水管粘接管件DN100 公称外径110mm以内 | NaN | 个 | 5.8378 |  |  |  | NaN |  |
| 39 | PP-R管DN40 公称外径50mm以内 | NaN | m | 4.32816 |  |  |  | NaN |  |
| 40 | 室内塑料排水管粘接管件De75 公称外径75mm以内 | NaN | 个 | 6.726 |  |  |  | NaN |  |
| 41 | 接线盒 | NaN | 个 | 33.66 |  |  |  | NaN |  |
| 42 | 室内塑料给水管热熔管件DN200 公称外径160mm以内 | NaN | 个 | 0.335 |  |  |  | NaN |  |
| 43 | 安全型消毒柜插座 | NaN | 套 | 3.06 |  |  |  | NaN |  |
| 44 | 安全型五孔插座防溅型 | NaN | 套 | 3.06 |  |  |  | NaN |  |
| 45 | 接线盒 开关(插座)盒 | NaN | 个 | 16.32 |  |  |  | NaN |  |
| 46 | 地漏DN50 公称直径50mm以内 | NaN | 个 | 2.02 |  |  |  | NaN |  |
| 47 | SYWV22-75-7 ≤φ9 | NaN | m | 9.4839 |  |  |  | NaN |  |
| 48 | 室内塑料给水管热熔管件DN40 公称外径50mm以内 | NaN | 个 | 3.16092 |  |  |  | NaN |  |
| 49 | 开关插座底盒 开关(插座)盒 | NaN | 个 | 10.2 |  |  |  | NaN |  |
| 50 | PP-R管DN32 公称外径40mm以内 | NaN | m | 0.87376 |  |  |  | NaN |  |
| 51 | PP-R管DN20 公称外径25mm以内 | NaN | m | 1.33096 |  |  |  | NaN |  |
| 52 | PP-R管DN25 公称外径32mm以内 | NaN | m | 0.79248 |  |  |  | NaN |  |
| 53 | PP-R管DN15 公称外径20mm以内 | NaN | m | 0.762 |  |  |  | NaN |  |
| 54 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 公称外径40mm以内 | NaN | 个 | 0.76282 |  |  |  | NaN |  |
| 55 | 室内塑料给水管热熔管件DN20 公称外径25mm以内 | NaN | 个 | 1.60475 |  |  |  | NaN |  |
| 56 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 公称外径32mm以内 | NaN | 个 | 0.84318 |  |  |  | NaN |  |
| 57 | 室内塑料给水管热熔管件DN15 公称外径20mm以内 | NaN | 个 | 1.14 |  |  |  | NaN |  |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |  | NaN | NaN | NaN |

## 封-1 招标工程量清单封面
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | 方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 工 程 量 清 单 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | 招 标 人： | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | (单位盖章) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | 造价咨询人： | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | (单位盖章) | NaN | NaN | NaN |
| 年 月 日 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 封-1 |
| 河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| NaN | NaN | 强电 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 配管配线 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管\n2.材质:刚性阻燃管\n3.规格:PC16\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 531.67 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管\n2.材质:刚性阻燃管\n3.规格:PC20\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 81.4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线配管\n2.材质:刚性阻燃管\n3.规格:PC25\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 24.36 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:强电配管\n2.材质:镀锌钢管\n3.规格:SC15\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 284.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:强电配管\n2.材质:镀锌钢管\n3.规格:SC50\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 9.39 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:强电配线\n2.型号:NH-RVS-2\*2.5\n3.配线部位:暗敷 | NaN | m | 299.42 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:强电配线\n2.配线形式:暗配\n3.型号:WDZ-BYJ-2.5\n4.材质:铜芯 | NaN | m | 1645.42 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:强电配线\n2.配线形式:暗配\n3.型号:WDZ-BYJ-4\n4.材质:铜芯 | NaN | m | 258.23 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:强电配线\n2.配线形式:暗配\n3.型号:WDZ-BYJ-6\n4.材质:铜芯 | NaN | m | 76.68 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 10 | 030404032001 | 接线端子 | 1.名称:接线端子\n2.规格:2.5mm2、4mm2、6mm2 | NaN | 台 | 57 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 2 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| 11 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆\n2.型号:WDZ-YJY-4\*16\n3.规格:铜芯\n4.敷设方式、部位:暗配 | NaN | m | 12.22 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头\n2.规格:16mm2以下 | NaN | 个 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 13 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 \n2.规格:砖结构 宽mm\*深mm 70\*70 | NaN | m | 97.2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | NaN | 系统 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 照明器具 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(中型),常亮\n2.型号:TY-BLJC I系列 1W A型\n3.安装形式:洞口上方0.1m安装或吊装\n4.备注:含接线盒 | NaN | 套 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(中型),常亮\n2.型号:TY-BLJC I系列 1W A型\n3.安装形式:距地0.5m安装或底边距地面3.0m,杆吊明装\n4.备注:含接线盒 | NaN | 套 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具\n2.型号:TY-ZFJC系列 6W A型\n3.安装形式:底距地2.5m壁挂\n4.备注:含接线盒 | NaN | 套 | 21 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 3 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| 4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯\n2.型号:1.2m-1X36W 带防护罩\n3.安装形式:吊装,吊杆长度现场确定\n4.备注:含接线盒 | NaN | 套 | 48 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯\n2.型号:1.2m-1X30W 带防护罩\n3.安装形式:吊装,吊杆长度现场确定\n4.备注:含接线盒 | NaN | 套 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇\n2.型号:80W\n3.备注:含接线盒 | NaN | 台 | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型消毒柜插座\n2.规格:220V 15A\n3.安装方式:距地0.3m暗装\n4.备注:含接线盒 | NaN | 个 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座\n2.规格:220V 10A\n3.安装方式:距地1.0m安装\n4.备注:含接线盒 | NaN | 个 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座防溅型\n2.规格:220V 10A\n3.安装方式:饭台下0.2m安装\n4.备注:含接线盒 | NaN | 个 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 配电箱柜 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱\n2.型号:1AL1\n3.规格:600×600×180\n4.安装方式:距地1.5米 | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源箱\n2.型号:1ALE1 | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 4 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 避雷 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网\n2.规格：φ10热镀锌圆钢\n3.安装形式：详见图纸 | NaN | m | 111.11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线\n2.材质:利用柱内≥16两根，断接卡制作安装\n3.安装形式:详见图纸 | NaN | m | 54 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：镀锌扁钢\n2.规格:-40\*4\n3.安装形式：户内 | NaN | m | 26.1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位箱\n2.安装方式:距地0.3m,电井 | NaN | 台 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置\n2.类别:接地电阻测试 | NaN | 系统 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 弱电 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 配管配线 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:弱电配管\n2.材质:塑料管\n3.规格:PC25\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 171.03 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:弱电配管\n2.材质:镀锌钢管\n3.规格:SC32\n4.配置形式:暗配 | NaN | m | 20.4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | 1.名称:弱电配线\n2.型号:SYWV-75-7\n3.配线部位:暗敷 | NaN | m | 177.31 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:弱电配线\n2.型号:SYWV22-75-7\n3.配线部位:暗敷 | NaN | m | 9.39 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 5 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| 5 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 \n2.规格:砖结构 宽mm\*深mm 70\*70 | NaN | m | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 弱电器具 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:电视分配器\n2.安装方式:明装距地1.5m | NaN | 个 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座底盒\n2.材质:塑料\n3.安装形式:暗装 | NaN | 个 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座\n2.安装方式:暗装 距地0.3m | NaN | 个 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:电缆手井\n2.规格尺寸:800\*800\*1100 | NaN | 座 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 给水 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水立管\n3.材质、规格:PP-R管DN200 | NaN | m | 2.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R管DN40 | NaN | m | 4.26 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R管DN32 | NaN | m | 0.86 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R管DN25 | NaN | m | 0.78 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R管DN20 | NaN | m | 1.31 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:给水\n3.材质、规格:PP-R管DN15 | NaN | m | 0.75 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 6 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| 7 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀\n2.规格、压力等级:DN40\n3.连接形式:螺纹连接 | NaN | 个 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀\n2.规格、压力等级:DN20\n3.连接形式:螺纹连接 | NaN | 个 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀\n2.规格、压力等级:DN20\n3.连接形式:螺纹连接\n4.备注:内含DN20截止阀1个 | NaN | 个 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 10 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | NaN | NaN | 系统 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 卫生器具 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:水龙头\n2.规格、类型:DN20\n3.组装形式:DN20嵌铜管件 | NaN | 组 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏\n2.规格、类型:DN50 | NaN | 组 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器\n2.规格、型号:MF/ABC4 | NaN | 具 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 排水 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:排水\n3.材质、规格:PVC-U加强型内螺旋排水塑料管De110\n4.连接形式:粘接\n5.备注:De110成品管卡 | NaN | m | 5.05 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | NaN | 第 7 页 共 7 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | NaN | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| 2 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内\n2.介质:排水\n3.材质、规格:PVC-U排水塑料管De75\n4.连接形式:粘接\n5.备注:De75成品管卡 | NaN | m | 7.6 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装及预留孔洞\n2.材质:无缝钢管\n3.规格:D159\*4.5 | NaN | 个 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 分部小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | 措施项目 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | NaN | NaN | 项 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：方城县古庄店移民小学餐厅续建（安装） | NaN | NaN | NaN | NaN | 标段：古庄店移民餐厅续建 | NaN | NaN | NaN | 第 1 页 共 1 页 | NaN |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | NaN | 工程量 | 金 额(元) | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 综合单价 | 合 价 | NaN | 其中 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 暂估价 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 本页小计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 合 计 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 表—08 | NaN |